Приложение № 3 к договору управления многоквартирным домом № 13 по ул. Дружбы На

От «1» апреля 201

Перечень работ по содержанию многоквартирного дома

(Рекомендуемый Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. №170)

Виды	работ

Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных

\ элемен:н)в-м-«омещени«'Ж»яы-хдомвв *	 —

/ /. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудование, находящееся в

состояние всего инженерного оборудования дома:

- установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов, устранение засоров:

- Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудование, находящееся в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома:

- установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов;

- ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников;

- восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов;

3 Смена перегоревших электролампочек в помещениях общего пользования

- Прочистка канализационного лежака

- Проверка исправности канализационных вытяжек

- Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах.

Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весеннее-летний период

- Укрепление водосточных труб, колен и воронок

- Снятие пружин на входных дверях

- Ремонт оборудования придомовой территории

- Ремонт просевших отмосток .

В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осеннее-зимний период

- Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

- Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

- Проверка исправности слуховых окон .

- Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

- Прочистка вентиляционных каналов.

- Проверка состояния исправности окон и дверей вспомогательных помещений.

- Проверка состояния продухов в цоколях зданий